## 四、技术（服务）要求

### （一）★服务内容

收集深圳市救助管理站所有相关消防基础资料，对深圳市救助管理站进行一次全方位消防安全评估、防雷检测、电气检测并完善安全生产应急预案归档。

### （二）★服务要求

**提交的工作成果须出具相关报告，经过采购单位确认，符合以下规范要求：**

1.防雷检测符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、《雷电防护安全要求及检测规范第一部分：通则》SZJG28.1-2018;

2.电气检测符合《建筑电气防火检测技术规范》SZDB/Z139-2015、《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB13955-2017;

3.消防安全评估符合《中华人民共和国消防法》（2019年4月23日）、DBJ15-14-2018建筑消防安全评估标准。