### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 三、工程技术要求及规范

### 1、编制依据

本项目工程量根据中国人民武装警察部队深圳支队提供的武警深圳支队部分单位营房维修和办公楼更换变压器等五个项目施工图纸进行计算确定。

### 2、执行定额、费用标准

1)计价方法: 本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的各专业2013版工程量计算规范，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)、《广东省通用安装工程综合定额》(2018)。

2)取费标准：按深圳市建设工程造价管理站推荐费率。

3)套用定额：《深圳市装饰工程》（2003）（2014机械）、《深圳市安装工程》（2003）（2014机械）。

4)人材机：人工、材料、机械：工程常用材料价格参考《2019年5月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，综合价没有的材料单价按《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（2018年第四季度）》，并结合市场价格综合取定。

### 3、材料价格:

采用《深圳建设工程价格信息》2019年第05期信息价，不足部分参考市场价。

### 4、其他说明

1)本工程增值税为9%。

2)本工程暂列金额按分部分项工程费的5%计取。

## 四、工程量清单说明

（一）工程量清单的说明及投标报价要求

1.招标人提供的清单数量可能与实际须完成工程数量存在一定误差，投标人应根据工程量清单结合图纸（如有）以及现场踏勘对工程进行报价并承担误差风险，招标人不因此类误差增补工程总价。

2. “工程量清单格式”主要包括以下几个部分：

⑴. 清单封面；

⑵. 总说明；

包括：工程概况、工程招标范围、工程量清单编制依据、工程质量、材料、施工的特殊要求、预留金及暂定金额的情况等。

⑶.工程项目清单；

指本次招标的工程项目所包含的单项工程及每个单项工程所包含的单位工程，只有一个单位工程时可不填此表。

⑷. 分部分项工程量清单；

⑸. 分部分项工程量清单分析表简表；

⑹. 措施项目清单；

⑺.其他项目清单；

该表分为招标人部分和投标人部分，招标人部分可包括预留金、暂定金额、招标人供应材料设备费用等，由招标人填写；投标人部分可包括总承包服务费、零星工作项目费等，由投标人根据工程情况，投标报价时填写。

⑻.零星工作项目表；

指招标人提出的工程量暂估的零星工作项目，该表费用由投标人计算后汇入其他项目清单的投标人部分。

⑼.主要设备材料价格表；

指招标人要求投标人报价时填写的工程中使用的主要设备材料价格等情况的表格。该价格表中所填单价与“分部分项工程量清单计价表”中采用的相应设备材料的单价应是一致的。

⑽.招标人供应设备材料表；

指招标人计划自行采购的设备材料价格等情况的表格，该表费用汇总后计入其他项目清单的招标人部分。

3. 本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。

4. 本工程要求采用的工程量计算规则是中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及其配套的各专业工程量计算规范；

5. 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：

⑴该清单所列的工程量系招标人的估算，是临时的，作为投标报价的共同基础。不应被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。本工程为旧改项目，如有工程量清单无法完全描述的子目，或投标人对工程量清单列出的子目有疑义的，需投标人现场勘查时结合工程量清单和招标人提出的要求进行确认，不另增费用。（如工程里面的插座，根据现场实际需要改变位置，投标人需根据甲方的要求安装在指定的位置，不得增加费用）

⑵该清单中所填入的综合单价和合价应包括直接成本（即人工、材料、机械）和费用（管理费、利润）、风险金等全部费用。但涉及到招标人自行采购的设备材料的项目不得计入材料设备的价格。

⑶该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中，同时投标人应清楚地加以说明。

⑷该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同格式的有关条款。

⑸该清单的各项目说明中含有“暂定材料设备单价”的，应明确说明此单价是否包括运输费、采保费等费用。投标时投标人不得修改。结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

⑹招标文件提供工程量清单为投标人的投标报价基础，投标人对工程量清单的任何修改，将导致其投标被拒绝。

6. 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

⑴该清单所列项目均以“一项”提出，是招标人根据一般情况估计的项目，投标人实际措施项目不同的，可以对具体列项内容进行调整。

⑵该清单的报价为包干费用，除非合同条件中有明确的约定，该费用不得调整。

⑶该清单中列入了“施工单位现场安全文明施工措施费”，该费用包括临时设施费、安全施工费、文明施工费，作为非竞争性费用。投标人应按照采购人公布的该项费用值填入“措施费项目清单计价表”中，不得修改，计入总造价。采购人确定该项费用时，如无具体要求和约定，可以“分部分项清单计价表”、“其他项目清单计价表”以及“措施项目清单计价表”中的“混凝土、钢筋混凝土模板及支架”、“脚手架”、“垂直运输机械费”、“大型机械设备进出场及安拆”的费用合计为计算基础，按下表的推荐费率计价，并公布明确具体的金额。

表一、施工单位现场安全文明措施费费率表                                 （单位：%）

| 费率 专业 | 施工单位现场安全文明措施费费率 |
| --- | --- |
|  | 参考范围 | 推荐费率 |
|  | 综合 | 综合 | 其 中 |
|  |  |  | 临时设施 | 安全施工 | 文明施工 |
| 土建工程或土建和安装一同发包的工程 | 1.5(2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 单独发包的安装工程、土 石方工程或桩基工程 | 0.7(1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 市政工程 | 1.0(2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 市政维修工程 | 0.7(1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| 单独发包的装饰工程 | 0.2(0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 园林建筑工程 | 1.0(2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 绿化工程 | 0.6(0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |

7. 对“其他项目清单”的说明和报价要求：

⑴. 如该清单招标人部分列有的预留金是招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额，并非支付给投标人的实际费用。投标时，投标人不得修改，且计入总报价中；结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归招标人所有。

⑵. 如该清单招标人部分列有的暂定金额是招标人为可能不能明确报价的工程暂时确定的金额，投标时，投标人不得修改，且计入总报价中；结算时，应按本招标文件的合同条件中约定的方法调整。

⑶. 如该清单投标人部分的零星项目费，应根据招标人提出的零星项目表的要求分析单价汇总后填写。

8. 如发现招标人提供的工程量清单的项目及工程量与图纸实际不符时，除招标文件另有要求外，投标人应于第五章《投标邀请函》中所述答疑截止时间前向招标人提出，招标人应进行复核并用书面发出修正，分送所有投标人。如招标人没有做出修正，投标人仍应按原提供的项目及工程量报价。招标文件提供工程量清单为投标人的投标报价基础，投标人对工程量清单的任何私自修改，将导致其投标被拒绝。

9. 所有报价应以本招标文件约定的币种表示。

10. 其他。

（二）本项目“工程量清单”见附件：《工程量清单-武警深圳支队部分单位营房维修和办公楼更换变压器等五个项目》。

（三）本项目“图纸”见附件：《图纸-武警深圳支队部分单位营房维修和办公楼更换变压器等五个项目》。