### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

- 招标项目概况

红十字会和医学信息中心位于深圳市罗湖区人民北路2210号，占地 600 平米，总建筑面积2200 平米（其中：设备房240平方米）；建筑物地面高22.4米；医学信息中心附楼占地面积326平米，总建筑面积2227 平米。为规范管理，对红十字会和医学信息中心的办公服务、机电设备、安全保卫、清洁卫生、绿化等实行专业化、一体化管理（其中医学信息中心附楼不含电梯、安保及摆花内容），使物业安全，环境整洁、卫生，机电设备保持良好状态，确保大楼各项公用设施发挥正常功能，为工作人员创造一个良好的工作、生活环境，特面向社会进行物业管理招标。

1、各层主要功能分布如下。

主楼 一、三、 四层是：深圳市红十字会办公区。

主楼二、五 、 六 层是： 深圳市医学信息中心办公区 。

附楼是： 深圳市医学信息中心办公区。

2、主要设备设施介绍

2.1供配电系统：变压器1台、规格400KVA，高压开关柜2面，低压开关柜11面，蓄

电池 50个。

2.2空调系统：分体式空调50台。

2.3智能化系统有：室内外监控，门禁，计算机房全套设备。

2.4慕尼黑电梯一部。

2.5消防报警系统有：烟雾报警器，手动及自动报警装置，气体灭火装置。

2.6消防水系统有：消防水栓，喷淋装置及消防机房消火栓泵、喷淋泵等。

2.7生活给水系统有：32水表两块及两路供水系统。

2.8排水、排污系统有：有雨水及污水分流系统。

2..9安全监控系统有：供电监控，漏水监控，UPS监控及精密空调监控。

2.10两间会议室和一间多功能室的音响系统及投影设备。

2.11建筑安全装置有：防雷接地系统。

2.12其他系统有：不收费小型停车场

- 招标范围

1、建筑本体部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外面墙、楼梯间、洗手间、走廊通道、门厅、室内地面或地板、设备机房）的维修、养护和管理。

2、建筑本体设施设备（上下水管道、落水管、室内外照明、电视天线、空调、配电系统、消防设施设备、电梯、监控系统、防雷接地系统等）的运行、维修、养护和管理、年检等。

3、物业规划红线内属物业管理范围的市政公用设施（道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠等）的维修、养护和管理。

4、办公设备（桌、椅、柜、台、沙发、门等）的维修及管理。

5、物业安全防范工作，包括公共秩序管理、交通和车辆管理等。

6、辖区内公共区域、环境卫生管理（包括办公大楼内所有物业设施的清洁和养护、所有办公室及公共区域的清洁卫生管理、每月的消杀，外墙清洗、垃圾清运等）。

7、辖区内室外公共区域、室内绿化配置及养护管理。

8、日常商务活动服务（包括门卫管理、大堂的接待）。

9、节日安排布置及其他方面的全面服务（如重大活动的免费配合）。

10、物业档案资料的管理。

11、法规和政策规定由物业管理公司管理的其他事项。

- 物业服务标准及要求

1、总体标准

按“全国物业管理示范大厦”标准进行管理。

杜绝重大火灾事故、质量事故。

设备完好率96%以上。

房屋完好率96%以上。

用户满意率95%以上。

有效投诉处理率100%。

有效投诉率低于0.2%。

负责大厦公共区域的公共秩序维护、治安防范，防止撬门、撬锁、入室盗窃、打架斗殴等治安案件的发生，协助公安机关维护秩序、案件调查。

环境卫生、消杀、绿化达标率为98%以上

利用现代化管理手段对物业进行管理。

消防管理通过政府规定，年检完好率100%。

采购单位要求管理处人员配置共计13人，分别为物业主管1名（兼附楼物管），保安5名（其中队长1名，保安员4名），清洁绿化人员6名（其中领班1名、清洁工主楼3名、附楼2名），机电工程人员1名（持特种工上岗证书，另配备1名可20分钟到场的持空调维修证书的维修人员备用），所有人员持证上岗率100%。

2、分项管理要求

| 序号 | 项 目 | 服 务 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 房屋日常养护维修 | 确保房屋、门窗的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。对日常巡视发现的房屋本体异常现象及时上报业主，并配合采取相应的措施。 |
| 2 | 室外场地、道路养护维修 | 确保室外场地、道路的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率100%。 |
| 3 | 设备管理综合要求 | 1）制定设备安全运行管理、岗位责任制、定期巡视检查、操作规程及监督检查制度，建立岗位责任制，并严格执行。做到科学管理、正确使用，精心维护，备齐备件，及时维修。 2）实行24小时值班制度，保证设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。 3）设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生。 4）所需各种专业技术人员配备齐全、维修和操作人员持证上岗。有解决各类故障和事件的能力。 5）建立设备台帐和档案，项目齐全，目录清晰，设备图纸档案、技术资料齐全。管理完善，可随时查阅。 |
| 4 | 给排水设备运行维护管理 | 保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，保证水质符合国家标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，水箱保持清洁卫生并定期消毒，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅；及时发现并解决故障，零修合格率100%。 |
| 5 | 供配电等设备运行维护管理 | 对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电气维修制度和配电房管理制度，供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，零修合格率100%；加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；确保供气管道及设施完好无损；管理和维护好避雷设施。 |
| 6 | 电梯运行维护 | 建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全措施齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备，定期进行维修保养；轿厢、井道保持清洁；因故障停梯，接到报修后维修人员在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。 |
| 7 | 空调系统运行维护 | 建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象；制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态；空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零修合格率100%。 |
| 8 | 消防系统（含火灾自动报警系统、水消防系统、防排烟系统、气体消防系统） | 加强日常检查巡视，确保消防控制中心及消防系统的设施、线路齐全，完好无损，随时可启用，定期进行联动测试，确保整个系统反应正常；及时发现并排除故障，零修合格率100%；制定突发性火灾等应急方案，设立消防疏散示意图，紧急疏散通道通畅，照明设备，引路标志完好，零修合格率100%。定期对消防系统及背景音乐系统进行保养维护。 |
| 9 | 智能化系统 | 1）摄像机外观完好无损、无锈蚀，显示画面清晰、色彩正常、无干扰，摄像位置准确、倍率合适。硬盘录像计算机工作稳定，录像文件回放正常，各路视频、音频、控制、报警线缆连接牢固、接头无修饰，键盘无损坏、操作灵活。 2）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好、有效，接线牢固可靠。 3）楼宇自动化控制系统工作正常，控制协调，设备运转良好，零修合格率达100％。 4）背景音乐广播系统音质清晰、噪声低。 5）会议室及多功能厅的灯光、音响系统工作正常。 |
| 10 | 环境卫生管理 | 建立环境卫生管理制度并认真落实，环卫设施齐备；楼梯、扶手、大厅、走廊、电梯间、地下室、天台、内外墙面、停车场（库）、展馆、道路等所有公共区域和书库、阅览室、设备房、餐厅（不含厨房）、咖啡厅（不含厨房）、会议室等室内外保持清洁，无随意堆放杂物和占用，不见废弃物、污渍，卫生间洁净无异味；及时清扫积水，确保物业容貌整洁。零修合格率100%；按规定进行消杀作业。 |
| 11 | 绿化管理 | 各办公室及公共区域植物配置合理，花草树木生长正常，修剪及时，无枯枝死杈及病虫害现象；管理和养护措施落实，无破坏、践踏及随意占用现象。 |
| 12 | 治安及车辆管理 | 安全管理实行一体化管理，有专业保安队伍，实行准军事化管理，制度完善。大楼实行24小时保安监控制度，定期维护保养监控设备，确保设备正常运行。确保安全和正常工作环境；环境秩序良好；做好安全防范和日常巡视工作，及时发现和处理各种安全和事故隐患，迅速有效处置突发事件；道路畅通，车辆停放有序。过夜车辆停放、无车辆失窃事件。并根据甲方要求对出入红十字会和医学信息中心的物品、人员、车辆进行检查。大楼红线图内无火灾、刑事和交通事故的苗头。无火灾及其它安全隐患。 |
| 13 | 室外灯光工程系统维护管理 | 加强日常检查巡视，确保节日灯光的正常使用；定期检测，发现故障及时维修，零修及时率达到100%，小修不过夜。 |
| 14 | 物业档案资料管理 | 1）实行物业档案资料的系统化、科学化、电脑化管理。 2）完善各项管理制度，对所有档案集中管理。 3）各种物业管理资料齐备，条目清晰，标识齐全，分类明确，易于查找。 4）采用电脑资料、文字资料、磁盘记录资料、图表图片资料等多种形式的文档储存方式管理档案资料。 5）绝对保证甲方交给物业档案资料的安全性和必要的保密性、 完整性、完好性。 |

- 物业管理经费包括如下项目

1、物业管理包括下列费用：

  - 行政费用，必须包括且不限于：13名物业员工\管理人员工资（满足三年内工资政

策上涨的政策要求）、五险一金、节假日加班费用、高温补助、福利三项经费等（福利费按工资总额6%计，工会经费按工资总额2%计，职工教育经费按工资总额1.5%计）费用，办公交通经费等、宿舍费用等。特别提示，本项目因地处罗湖东门商业区，不提供住宿和就餐，由中标单位自行就近解决。

  - 治安保卫费。

  - 环境清洁卫生费。包括定期环境消杀费，公共设施的环卫管理费，卫生清洁、排污

费；洗手间卷纸、擦手纸、洗手液等费用。以及外墙清洗费用、化粪池清理费用（每年两次）等。

  - 绿化维护费；办公楼（室）内外花木养护及绿化费（含室内绿化配置费）。

  - 公共设施维护费（含100元以内办公桌椅等维修）。

  - 建筑物维护费（100元以内）。

  - 空调系统维护费（含空调水处理费）。

  - 机电设备设施维护费(含电梯、消防设备、给排水系统等维护费以及年检费等)。

  - 节日装饰费。

  - 部分水、电运行费用。

  - 法定税费。

  - 物业管理佣金。

  - 招标范围有关项目内容要求所列的各项指定费用。

  - 中修、大修按相关规定执行。

2、物业服务招标范围的服务项目。

3、物业服务还包含其它服务：

- 甲方各科室所需搬运、迁移业务。

- 楼区桶装饮用水等物品搬运。

- 迎宾接待及安保服务。

- 报刊、信件、包裹、快递收发。

- 访客信息收集、传达、反馈、记录。

- 领导区域后勤服务支持。

- 会务保障服务。

- 物业公司能力范围内的延伸服务。

- 温馨提示、雨伞、药箱、针线包等各式贴心服务。

- 专业消杀服务。

- 物业服务其它事项

1、甲方的权利和义务

- 协助物业管理公司议定年度管理计划。

- 对乙方的管理实施监督检查，每年全面进行一次考核评定，如因乙方管理不善，造

成重大经济损失或管理严重失误，甲方有权终止合同。

- 向乙方提供管理人员办公室、值班室、维护配件仓库。

- 要求乙方派驻本物业须有一名以上从事过五年以上类似物业管理工作经验的物业

主管。

2、乙方的权利和义务

- 严格按照各服务项目要求及标书承诺配备管理人员，落实服务承诺。

- 明确物业管理目标，定期向业主单位汇报工作落实情况。

- 在不明确房屋结构情况或者预见设施设备会出现隐患时，应提前向甲方收集资料或

者征求处理意见。