### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术要求

总目标：基于10x Genomics 仪器，供应商完成20例样本的单细胞3’转录组建库测序，不包含数据分析。

1、招标方对原始组织样本进行解离，制备成单细胞悬液。供应商使用细胞计数仪检测悬液的细胞状态，在细胞活率>85%、成团率<5%、细胞总量≥20万、碎片率<5%的情况下，样本判定为合格，可以直接安排10x Genomics仪器上机，每个悬液样本捕获得到4800~7200个细胞。如果样本状态不合格，双方可以协商确认是否风险上机。

2、上机结束得到产物后，供应商在7个自然日内完成单细胞3‘转录组文库构建工作，当文库检测为单峰，主峰在400-600bp，则判定为合格。

2、利用Illumina Novaseq6000测序平台对单细胞3‘转录组文库进行高通量测序，测序模式为PE150，每个样本产生约400M reads，即120G raw data数据。

3、结果文件需提供fastq文件，以云盘或硬盘寄送的方式交付数据。

4、供应商须提供实验员和10x Genomics仪器预约上门服务，每次完成1例样本。