## 一、项目概述

本项目为百行征信福田万国机房值班服务采购项目，招标人为百行征信有限公司。

## 二、商务要求

### 资格证明

投标人编制的投标文件中须包含以下资格证明文件（复印件盖公章，原件备查）：

- ★投标人

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。须提供工商行政管理部门颁发的《营业执照》副本复印件（加盖公章）。

  - 本项目不接受联合体投标。

- ★投标保证金：

- 金  额：人民币11000. 00元（人民币壹万壹仟元整）；

- 有效期：90个日历日（由开标之日后算起）；

- 交纳时间：投标人购买招标文件的同时提交投标保证金，或在距开标截止日期3日前，提交投标保证金（以保证金到达招标机构指定账户并经招标机构确认为准）。投标保证金应注明投标人名称、项目编号或项目名称，以便核查。不提交或未按时提交投标保证金的将不具备参加投标的资格。提交了投标保证金但因故不能参加投标的，须在投标截止时间3日之前以书面的形式通知招标机构（以招标机构确认的时间为准），招标机构在收到书面通知后，即退还其保证金；提交了投标保证金而未在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件，且未在规定的时间以书面形式通知招标机构的投标人，招标机构将不退还其投标保证金。

- 账  户： 详见第四章《投标邀请函》。

### 投标报价

- 本项目总报价为完成招标文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，以人民币为结算单位，包括驻场人员费用、交通费及税费等本项目涉及的一切费用。如招标文件中要求分项报价而投标人未单独列明的分项价格，将被视为该费用已包含在其他分项中。

- 投标人对每种服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

- 投标人在报价时应充分考虑各种风险，除合同条款规定的内容外，价格将不予调整。

- 投标书与开标一览表中的总报价应一致。

- ★本项目一年预算为人民币壹佰壹拾万零肆仟元整（¥1,104,000.00），投标人的投标报价不得超出以上限额，投标报价超出限额的将作投标无效处理。

### ★服务期限、地点要求

3.1服务期限：服务期限为1年。年度考核结果作为招标方支付合同款项、决定下年度合同是否继续以及服务商改进服务的依据。

3.2服务地点：深圳市福田区。

### ★付款方法和条件

按合同约定支付。

## 三、技术（服务）要求

(一）服务内容

1、系统运维服务

按相关制度要求，在百行征信福田机房（位于万国数据3号数据中心）及办公大楼（国际创新中心E座）现场值守，24小时应急响应，要求非现场值班时间半小时内到机房现场配合应急处置，主要负责完成下述工作：

1.1根据运维计划按时对设备和系统进行巡检，监控主机、网络设备，对设备运行数据和报警信息进行分析判断，及时发现运行故障和安全隐患，确定事件紧急程度，严格按照故障报警处理流程和应急预案要求进行处理，保障机房的正常运行。

1.2按照技术规程执行网络和服务器设备的日常运维操作和简单故障维修，协助运维厂商完成维护保养和重大故障维修，并如实进行记录。

1.3通过视频录像、门禁和日常巡检检查人员设备出入情况，严格执行机房出入审批登记制度，陪同人员、设备进出，做好相关登记。监督机房的用电情况，确保上下电操作符合规程。

1.4定期配合机房出租方进行机房基础设施应急演练。

1.5兼顾百行办公大楼机房、生产操作间的管理职责。

1.6协助完成百行办公大楼的桌面运维工作。

1.7不得违反公司各项管理制度，承办公司领导、技术部门交办的各项任务。

1.8完成百行征信有限公司提出的与本服务相关的其他工作。

2、技术支持服务

提供百行征信业务系统的一线技术支持服务（包括问题排查、技术解答、日常运维服务工作等）。

3、其他

完成招标人提出的与本服务相关的其他工作。

（二）总体服务要求

★1、人员基本要求

1.1由同一投标方需在规定的服务期限内，提供至少4名人员的现场服务团队，在规定的服务时间和服务地点为百行征信有限公司提供服务。

1.2所有服务人员名单应告知百行征信有限公司，经百行征信有限公司审核通过后方可提供项目服务。服务人员审核通过后，需在入场前提供公安机构出具的加盖公司公章的个人无犯罪记录证明文件。

1.3本项目所有服务人员应身体健康、相貌端正、品行良好、政治可靠。

1.4本项目所有服务人员应工作踏实、勤勉敬业、具有较强的责任感、沟通能力和团队协作能力。

1.5本项目所有服务人员应熟练使用计算机及常用办公软件。

1.6投标方及本项目所有服务人员应与百行征信签订保密协议，严格遵守百行征信保密规定及要求。

★2、服务时间要求

2.1该现场服务团队不分工作日、节假日，每天1人8:00至20:00福田机房现场值守，24小时应急响应。根据值班安排，要求值班人员非现场值班时间半小时内到达机房现场配合应急处置。

2.2该现场服务团队不分工作日、节假日，每天1人8:00至20:00百行办公大楼现场值守。

2.3要求24小时应急响应，确保非现场值班时间半小时内到机房现场配合应急处置。

2.4投标方应按照相关法律法规向节假日、非工作时间的值班人员支付加班费，不允许通过调休解决。投标方应就近安排服务团队住宿，以满足非现场值班时间半小时内到达机房现场的时间要求，费用由投标方承担。

★3、服务标准要求

采购方对供应商的服务质量考核标准及考核方式等详见附件：《百行征信值班项目服务考核办法（试行）》。

（三）服务人员要求

1、人员要求

1.1学历要求：大专及以上；

1.2工作经验：本科要求1年以上工作经验，大专要求2年以上工作经验。

2、团队专业知识及工作职责：

2.1对IDC机房的场地、动力系统有一定了解；负责IDC机房设备上/下架，网络跳线。

2.2熟悉网络技术、路由与交换技术等；熟悉掌握主流网络设备的安装、配置；负责管理和维护网络设备；负责公司网络系统（包括：路由器、交换机、防火墙、通讯线路等等）的日常运行、维护及优化建设、故障分析排查，保证网络运行畅通，作为监控人员和硬件厂商的接口，及时响应保修并解决故障。

2.3熟悉各类X86服务器，H3C/DELL/华为/浪潮等主流品牌服务器日常监控及故障处理；了解VMware、深信服等主流虚拟化技术，并能对出现的问题进行故障排查。

2.4熟悉桌面云、电脑系统、办公软件、邮件客户端的安装、设置和日常维护工作。

3、加分项（需提供相关证明材料）：

3.1服务人员最近一年在投标方的社保证明材料；

3.2服务人员拥有云计算HCNA-cloud认证；

3.4服务人员拥有VCP认证；

3.5服务人员拥有PMP认证；

3.6服务人员拥有思科/华为/华三/锐捷等主流网络厂商的认证证书；

3.7服务人员拥有IT运维管理工程师证书（工信部电子工业标准化研究院颁发）。

## 四、附件：百行征信值班项目服务考核办法（试行）

第一章总则

第一条为全面评估机房值班项目服务（以下简称“项目服务”）投标人（以下简称“投标人”）的服务水平，加大对投标人的监督和考核力度，进一步推进项目服务管理工作的规范化、制度化建设，建立全方位、多层次的科学考核体系，特制定本办法。

第二条项目服务管理的核心是提高投标人服务质量。

第三条项目服务考核（以下简称“考核”）是服务管理的重要内容。考核是指用系统的方法、原则，公平、公正、公开的评定投标人的服务能力、水平和质量。

第四条考核结果主要作为招标人支付合同款项、决定下年度合同是否继续以及投标人改进服务的依据。

第五条本办法适用于百行征信项目服务投标人。

第二章考核原则

第六条客观性原则。考核要求客观的反映投标人的实际履约情况，尽量减少外界因素带来的偏差。

第七条双重考核原则。对项目服务考核与对投标人考核相结合的原则。

第八条一致性原则。在一段连续时间之内，考核内容和标准不变，至少保证一年内考核制度具有一致性。

第九条考核结果与服务合同付款挂钩原则。通过考核，全面评价项目服务能力、水平和质量，明确投标人的服务质量与实际支付合同款项的比例关系（详见第六章第二十二条），激励投标人努力提高服务质量。

第三章考核组织和形式

第十条百行征信组织开展对项目服务的考核工作，对上述考核结果汇总并对投标人进行考核。

第十一条百行征信对项目服务及投标人服务每季度考核一次，年末考核为年度考核，当期考核结果作为当期款项支付依据。

第十二条考核采用量化打分，倒扣分原则。起评分100分，具体扣分标准评分办法参见本办法第四章。

第四章考核内容和要求

第十三条考核分为对项目服务的考核和对投标人的考核两部分。

第十四条对项目服务的考核分为制度规范考核、人员管理考核和工作情况考核三个方面（见附件1）。

第十五条制度规范考核指标：

（一）信息安全保密：在工作中发现项目服务中有不遵守百行征信信息安全保密相关制度规范的行为，情节较轻的，每发现一次季度（年度）考核扣5分；每发生一次泄密事件，季度（年度）考核扣15分，并追究相关责任人法律责任。

（二）服务纪律管理：（1）投标人提供项目服务期间不得利用工作时间从事非百行征信安排的工作，百行征信实行不定时抽查，每发现一人次玩忽职守的情况，季度（年度）考核扣1分；（2）投标人提供项目服务期间不得违反百行征信的各项规章制度和纪律，遵守国家法律法规，不得损害百行征信利益，一旦发现违法乱纪和有损百行征信利益等行为，扣5分，并追究相关责任人法律责任。（3）项目服务期间应注意工作安全，在工作中如因违反服务纪律和操作规程发生人身事故，百行征信概不负经济和法律责任，且一旦发生该类行为，季度（年度）考核扣15分。

第十六条项目服务管理考核指标：

（一）投标人应按照百行征信的要求安排服务人员的服务时间，不得无故延长或缩短服务时间。服务人员延长或缩短服务时间的投标方应向百行征信作出合理说明，未作出合理说明的，百行征信有权按照每超过一天，季度（年度）考核扣0.5分。百行征信实行不定时抽查，每发现一次服务时间无故延长或缩短的情形，季度（年度）考核扣0.5分，每发现一次无故未提供服务的情况，季度（年度）考核扣1分。

（二）服务人员变更报告：任何人员变更的，投标人应至少提前一个月向百行征信提交正式书面报告，经百行征信同意方可予以调整。因人员变更而投标人未能及时补充人员造成的服务间断，每间断一个工作日，季度（年度）考核扣1分。

（三）人员稳定性：投标人应保证项目服务的全年稳定性，尽可能减少人员波动对工作的影响。中标通知书发出10日内不能完成全部服务人员开始服务的，每延迟一人天，季度考核扣1分。投标人不得随意更换服务人员，如确实需要更换，应至少提前一个月向百行征信提交正式书面申请，并取得百行征信同意，1年内更换的频率大于2人次，年度考核扣3分，每多1人次，年度考核再扣1分，依此类推。

第十七条服务情况考核指标

（一）服务态度：投标人服务人员如存在消极怠工或服务态度较差的情况，每发现一人次，季度（年度）考核扣1分。

（二）服务质量：投标人服务人员应按时、按质、按量完成工作任务，工作质量符合要求。百行征信实行不定时抽查，若发现未能按时、按质、按量完成任务，对部门工作造成不良影响的情况，每发现一人次，季度（年度）考核扣1分。

第十八条对投标人的考核包括人员激励、服务管理、服务保障三个方面（见附件2）。

（一）人员激励：投标人应建立有效的激励机制，确保服务人员的工作积极性，并按照制定的培训计划和方案组织实施相关培训。若投标人未按照竞标时制定的培训计划和培训方案进行培训，季度（年度）考核扣3分。

（二）服务管理：投标人应制定有效的管理制度，确保服务人员遵守相关工作纪律。对投标人服务过程中发生泄密事件或对外透露敏感、重要信息造成严重影响的，季度（年度）考核扣30分，并追究当事人相关责任。

（三）服务保障：投标人应妥善处理项目人员基本需求，包括缴纳税费，开具各类证明，解决人事纠纷等。若投标人未能妥善处理上述事项，事件每发生一次，季度（年度）考核扣3分。

第五章考核程序和结果

第十九条服务考核按季度开展，根据考核内容和要求，百行征信对项目服务、投标人进行考核。

第二十条考核结果向投标人公布，如有需要，限期整改。

第六章考核效力

第二十一条考核结果与该合同付款挂钩。

第二十二条每季度考核结果与当季度合同付款的关系如下：

（一）考核结果90分以上（含90分），视为考核合格，支付比例为当次应付款项的100%；

（二）考核结果80-89分，得分每比90分低一分，扣当次应付金额的5‰，例如，考核结果得分为85分，付款比例则为100% -（90 - 85）*5‰ = 97.5%，即支付当次应付款的97.5%；

（三）考核结果70-79分，在扣除应付金额5%的基础上，得分每比80分低一分，扣应付金额10‰，例如，考核结果得分为75分，付款比例则为100% - 5% -（80 - 75）*10‰ = 90%即支付当次应付款的90%；

（四）考核结果60-69分，在扣除应付金额10%的基础上，得分每比70分低一分，扣应付金额15‰，例如，考核结果得分为65分，付款比例则为100% - 10% - （70 - 65）*15‰ = 82.5%，即支付当次应付款的82.5%；

（五）若考核结果低于60分，则招标人不支付当次款项，且有权终止合同。

（六）为了方便计算扣减金额，每季度的应付金额按照合同总金额的25%计。

第七章附则

本办法由百行征信负责解释、修订。

附件1

项目服务考核表

| 服务事项 |  | 服务人数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核期限：年月至年月 |
| 考核项目 | 考核指标 | 扣分 | 备注 |
| 制度规范 | 1.信息安全保密 |  |  |
|  | 2.服务纪律管理 |  |  |
| 项目服务管理 | 1.服务时间 |  |  |
|  | 2.人员变更报告 |  |  |
|  | 3.人员稳定性 |  |  |
| 服务情况 | 1.服务态度 |  |  |
|  | 2.服务质量 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |
| 最终得分 |  |  |
| 考核评价等级：□优秀 □良好 □合格 □不合格 |
| 部门 负责人签字 | 年月日 |
| 备注 |  |

附件2

投标人考核表

| 投标人 名称 |  | 考核部门 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核期限：年月至年月 |
| 考核 项目 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| 人员 激励 | 制定针对项目服务的培训计划并按时组织实施。 |  |  |
| 服务 管理 | 制定有效的管理制度，约束项目服务遵守相关工作纪律，杜绝泄密等违规违纪事件的发生。 |  |  |
| 服务 保障 | 及时解决项目服务的人事管理基本需求，不能因人员离职、人员更换等情况影响采购方工作正常开展。 |  |  |
| 扣分合计 |  |  |
| 最终得分 |  |  |
| 考核评价等级：□优秀 □良好 □合格 □不合格 |
| 部门 负责人签字 | 年月日 |
| 备注 |  |