### 项目摘要（详见招标文件）

### 声明：

### 以下所述内容仅是本项目要求的摘要节选，其作用仅限于提供给那些有兴趣的供应商参考并决定是否参与投标，此内容不应被理解为招标文件中对项目的全部要求。

## 技术（服务）要求

1. 服务内容：

38例脓毒症样本的单细胞项目

2. 技术指标：

提供外周血（或者肺泡灌洗液）基于10x Genomics平台进行的单细胞转录组5’表达+bcr的建库，并利用Illumina NovaSeq6000平台完成品的测序，测序模式为：PE150；测序数据400 M reads/样本。在总数据量足够的情况下，每个样本数据量不低于目标数据量的95%，平均Q30≥85%。

3. 周期要求：

收样后14天内。

4. 分析内容：

| 10x单细胞V(D)J（含5’表达） | 信息分析内容 |
| --- | --- |
| 标准分析-5’表达 | 测序数据质控 数据质控统计 测序错误率评估 A/T/G/C含量分布检查 |
|  | CellRanger比对分析 数据质控 细胞检测和比对 细胞聚类 |
|  | 细胞过滤 细胞周期鉴定 多重细胞鉴定 低质量细胞过滤 |
| 标准分析-V(D)J | 测序数据质控 数据质控统计 测序错误率评估 A/T/G/C含量分布检查 |
|  | Cellranger分析 序列碱基质量评估 V(D)J contig组装 细胞检测 V(D)J contig注释 组装和注释结果统计 |