项目要求

## 项目概述

香港大学深圳医院占地19.2 万平方米,建筑面积约为36.7 万平方米,其中地上建筑面积23.0 万平方米,地下建筑面积13万平方米。主要为门诊医技楼，国际医疗中心，A、B、C 住院楼，科教管理楼、后勤服务楼以及其他室外工程。

本项目包括高低压配电房的高压柜、环网柜、变压器、直流屏及其内部相关继保装置等设备核心维护保养，数量以现场在用为准。

## 投标人资格要求

### 资格证明（须按下列要求提供相关证明材料，否则按投标无效处理）

  - 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证等证明文件）复印件（加盖公章）。

  - 投标人须具有承装（修、试）电力设施许可证资质，提供证书复印件（加盖公章）。

  - 投标人必须具有深圳市政府采购注册供应商资格（注册网址：http://www.szzfcg.cn/），否则投标将不被接受（本项由招标机构在深圳市政府采购网上对供应商进行集中查询，投标文件中无需提供证明材料）。

  - 参与本项目投标前三年内在经营活动中没有重大违法记录和参与本项目政府采购活动时不存在被政府主管部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（由投标人在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

  - 投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

注：招标机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网” ( http://www.zfcg.sz.gov.cn)渠道查询相关主体信用记录，相关信息以中标通知书发出前的查询结果为准。

  - 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

## 报价要求

  - 本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由企业根据招标文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，投标报价总价作为中标单位与采购单位签订的合同金额，合同期限内不做调整。

  - 投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第六十条规定，投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评委会有权要求投标供应商在规定时间内提供书面说明以及必要的证明材料，并根据投标人的说明作相应处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标人对每项服务的报价必须是唯一的。招标人不接受有任何选择的报价。

  - 投标人的投标报价，应是本项目招标范围和招标文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以投标人在投标文件中提出的综合单价或总价为依据。

  - 除非政府集中采购机构通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应毫无例外地按招标文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标人未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

  - 投标人应充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。

  - 投标人不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标人在投标报价时，应充分考虑投标报价的风险。

  - 本项目财政预算金额为人民币壹拾贰万元整(¥120000.00)，投标报价超出预算金额的投标人，其投标文件做投标无效处理。

## 商务要求

### 1、服务期限、地点要求

- ★服务期限：自合同签订之日起一年。

- 服务地点：采购方指定地点。

### 2、付款方法和条件

自签订合同起，第三个月支付合同金额30%，第六个月支付金额30%，合同期满后支付剩余40%。

### 3、服务响应：

1）日常维修保养，中标人应提供详细的保养计划，并严格执行。

2）所做的维保工作，必须按时通过对口部门的检查，如检查不合格的，责令整改直至合格，合同期内累计三次不合格的，采购人有权终止合同。

3）维保工作必须以书面形式事先通知采购人委托的机电单位并得到认可后再进行，维保工具必须自带，维保期间对采购人设备设施损坏的照价赔偿。

4）每次维护、维修设施故障维修情况必须持有致采购人的工作联系单一式二份，写明维保内容、执行情况、维保人、时间等；经采购人签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经采购人确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

5）中标人在询价响应文件中应参照相关规范标准制定详细的安全施工计划书和岗位职责，在施工中应严格按相关规定执行。如因施工安全引起的损失及责任全部由中标人自行承担。

6）如中标人在接到采购人三次通知和催促后（包括但不限于电话、电邮等）仍未能及时前来维修，或两次以上未能修复的，采购人有权请第三方介入维修，由此引起的费用由中标人支付，或在当年维保费中扣除，并有权终止合同。

7）所有维保设备完好率要通过采购人考核，涉及更换配件的设备应质保一年，在该更换配件质保期内再次发生故障由中标人免费修复或更换。

### 4、验收：

中标人在完成合同内容后须向采购人提出验收申请，填写《验收报告》，经采购人同意并安排时间验收合格后，由采购人签字认可。

## 技术（服务）要求

### （一）服务范围：

高压专线至变压器之间的所有装置。

### （二）服务内容：

包括院外高压专线巡检，高压配电设备、继电保护装置、变压器及附属设备的核心维护保养、检测检修、应急维修。按国家标准、行业规范和操作规程进行维护保养，高压配电设备维护保养后应达到《10KV及以下变电所设计规范》、《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》等国家相关规定的标准。

### （三）具体要求

1、制定高压设备维护保养的计划表，以月度、季度、半年度、年度为周期提供规范的维保服务。

2、中标单位按维护保养计划表的要求以及双方约定的保养项目、时间进行工作，完成后双方确认存档。

3、高压配电系统在正常使用中发生故障或线路跳闸时，中标单位应在接到通知后30分钟内派员到达现场进行抢修，如遇突发事件对高压配电系统倒闸时，应在接到通知后立即到达现场操作。

4、需要维修或更换配件的设备，中标单位应书面提出维修时限和报价清单，经招标方审核后维修。

5、保养期内，中标单位必须严格执行安全规范和院内规章制度。

6、保养期内，招标方遇有重大检查、领导视察等特殊情况，中标单位必须派遣专业维修人员到达现场，提供全程监护服务。

7、必要时，中标单位应无条件提供安全的配件替代以保证高压系统的正常运行。

根据项目的实际情况，在标书响应中提供详细的服务方案，包括但不限于以上所述内容。