移动护理终端设备及配套软件采购项目需求文档

### 一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 预算限额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理PDA及配套软件 | 套 | 50 | 0.5 | 25 | 89.8 | 无 |
| 2 | 移动护理电子白板及配套软件 | 套 | 36 | 1.5 | 54 |  |  |
| 3 | 移动护理检查平板及配套软件 | 套 | 36 | 0.3 | 10.8 |  |  |

核心产品：移动护理PDA及配套软件

注：采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

说明：

1.注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；

2.注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

3.进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

4.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算【若投标人所投核心产品品牌不足3个（定制除外），将导致废标】，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价较低的推荐为中标候选人，投标报价相同采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 二、具体技术需求

说明：投标人须如实填写《技术条款偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，包括产品原厂说明书或产品彩页等。提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。

1.带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

2.评分时，如对一项招标技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

3.涉及区间的参数，除特别注明以外，产品参数区间与招标要求不一致的均视为负偏离。例：区间要求为0-20ML,只要响应的不是“0-20ML”，如投标文件响应为 0-15ML 、0-21ML 、1-12ML 、 9-20ML 、6-21ML 、9ML等情形均视为负偏离。

| 序号 | 产品名称 | 技术条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理PDA及配套软件 | 处理器：≥八核,频率≥2.0GHz |
|  |  | ▲操作系统：搭载Android 11或更高版本（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | ▲内存：≥4GB RAM（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 存储器：≥64GB ROM |
|  |  | ▲显示：≥5.5英寸（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 分辨率：≥1440*720 |
|  |  | ▲扫描引擎：支持国际通用的一维条码与二维条码，扫描引擎与所投设备品牌一致，并具有扫描引擎专利证书及外观专利证书（提供相关证明材料） |
|  |  | 摄像头：≥500万像素前置摄像头，≥1300万像素后置摄像头，支持变焦、自动对焦 |
|  |  | ▲电池：≥4500mAh锂离子电池，为便于后期更换，电池可免工具直接拆卸并更换，电池盖锁扣方式专利（提供相关证明材料） |
|  |  | 充电：支持QC3.0，最大充电功率≥18W |
|  |  | ▲触摸：工业级电容触控屏，支持戴手套触控（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | ▲盐雾测试：PDA外壳通过盐雾测试（提供相关认证证书） |
|  |  | 提示：大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 |
|  |  | 颜色：白色 |
|  |  | 接口：Type-C接口 |
|  |  | 重量：≤260g（含电池） |
|  |  | 性能：可经受多次1.5米水泥地面跌落，且有专业机构认证证书 |
|  |  | 防护等级：IP67或以上，提供相关证明材料 |
|  |  | ▲消毒：医疗专用抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒，提供第三方具有CNAS和CMA资质实验室的检测报告 |
|  |  | NFC：13.56MHZ，60MM以内，通讯协议ISO4443A/14443B/15693 |
|  |  | 定位/导航：支持GPS/北斗 |
|  |  | WLAN：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/ i/k/ r/u/w /v , 1X1 MU-MIMO，（2.4G+5G双频Wi-Fi），支持快速漫游 |
|  |  | 蓝牙：支持Bluetooth V5.1或更高版本 |
|  |  | 制造商证书：制造商企业取得ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书 |
|  |  | 电池证书：锂电池具有无汞证明及物质安全证明材料，提供检测证明报告 |
|  |  | ▲低辐射认证：通过SAR/M2A人体健康辐射测试报告 |
|  |  | ▲基于医院当前使用的移动护理系统开发PDA配套软件，并对本项目50台PDA进行软件授权。 |
|  |  | 病人列表：支持在PDA上查看当前科室病人列表，包含床号、姓名、性别等基本信息；护士可设置关注和取消关注管床病人； |
|  |  | 病人信息：支持在PDA上查看单个病人基本信息和住院信息，包括病人床号、性别、年龄、护理等级、入院诊断、过敏史、责任医护等； |
|  |  | 体温单：支持在PDA上记录患者基本体征信息、床头事件信息，系统提供体征智能输入键盘功能及测量脉搏计时器功能； |
|  |  | 全科体征：支持在PDA上智能获取每日6个时间点所需测量体征数据的患者列表，实现患者基本体征信息批量录入；护士可通过切换日期、床位等进行灵活操作，支持数据漏测提醒及数据格式校验； |
|  |  | 医嘱查询：支持在PDA上按医嘱时间、用法、类型等查询医嘱信息； |
|  |  | 摆药配药：支持在PDA上通过扫描药品瓶签二维码完成摆药配药流程； |
|  |  | 医嘱执行：对于贴有条码的药物类医嘱，支持通过扫描医嘱瓶签上的二维码或条码信息，实时医嘱执行核对，支持语音、震动以及标识等方式提醒医嘱核对执行结果； |
|  |  | PIVAS签收：支持通过扫描签收从静配中心来的药品，并显示提醒高危药品； |
|  |  | 输液巡视：支持在PDA上完成输液巡视操作，并同步至输液巡视记录单； |
|  |  | 护理等级巡视：支持在PDA上完成护理等级巡视，记录巡视情况 |
|  |  | 手术患者巡视：支持在PDA上完成患者出病房和出手术室的巡视记录 |
|  |  | 入院评估：支持在PDA上完成对新入患者进行的入院护理评估； |
|  |  | 风险评估：支持在PDA上完成跌倒坠床、压疮、中心导管拔管、自理能力等风险评估，计算并记录评估结果； |
|  |  | 护理记录：支持在PDA上完成患者的一般护理记录、危重护理记录、血糖监测记录等信息的录入和查看； |
|  |  | 批量送检：支持批量扫描标本后执行送检操作。记录时间和记录送检人； |
|  |  | 健康教育：支持手持移动终端在患者床旁进行各病区各病种健康教育； |
|  |  | 闭环管理：支持结合护理文书系统对应功能模块，在PDA上通过扫描核对及数据录入，实现输液医嘱闭环、注射类医嘱闭环各环节的核对执行以及信息记录； |
|  |  | 结果查看：支持在PDA上查看病人检查检验结果； |
|  |  | 扫描登录：支持通过扫描工卡二维码直接登录系统； |
| 2 | 移动护理电子白板及配套软件 | ▲显示尺寸：≥65英寸；（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 背光类型：LED背光； |
|  |  | ▲分辨率：≥3840*2160；（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 亮度：≥320cd/㎡； |
|  |  | 操作系统：安卓11.0或以上； |
|  |  | CPU：≥四核； |
|  |  | ▲内存：≥4GB RAM；（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 存储器：≥32GB ROM； |
|  |  | 响应时间：≤8ms； |
|  |  | 色彩：≥10.7亿色； |
|  |  | 声音：≥2*10W双声道立体声； |
|  |  | 信号输入接口：HDMI*≥1/USB*≥4/TOUCH*≥1/USB TYPE-C*≥1； |
|  |  | 其他接口：RS232*≥1； |
|  |  | 信号输出接口：LINE OUT*≥1/SPDIF OUT*≥1； |
|  |  | 网络连接：支持WIFI，RJ45； |
|  |  | 触控类型：≥20点红外触控； |
|  |  | 触控精度：正负1mm或以内； |
|  |  | 无线投屏：支持windows/ios/安卓设备无线投屏； |
|  |  | ▲整机支持HDMI CEC功能，方便对外接设备进行控制； |
|  |  | ▲整机具有屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能； |
|  |  | ▲白板等软件：支持双白板设置，可在两块白板上书写对比； |
|  |  | 整机具有智能感光功能，可根据环境光自动调节环境亮度； |
|  |  | ▲其他：需配置落地移动支架； |
|  |  | ▲基于医院当前使用的移动护理系统开发电子白板配套软件，并对本项目36台电子白板进行软件授权。 |
|  |  | 患者一览卡：支持以卡片形式展示患者的关键信息，支持触摸护理标识查看患者相关详情； |
|  |  | 照护标识展示：通过深度对接移动护理系统，支持动态展示患者的护理标识； |
|  |  | 智能护理任务建议：支持自动分析嘱托或文字类等非结构化医嘱，通过关键字匹配和语义识别技术智能给出护理任务建议，辅助临床人员决策护理任务； |
|  |  | 手动护理任务管理：支持手动新增护理任务，也支持手动标记护理任务完成进度或取消任务； |
|  |  | 任务标签动态显示：支持动态显示各类护理任务标签，支持快速调整标签的显示顺序； |
|  |  | 医嘱进度提示：通过深度对接移动护理系统，支持实时展示医嘱处理状态及其进度； |
|  |  | 监测与处置任务展示：通过深度对接移动护理系统，支持动态显示监测任务的执行进度以及执行结果的概要信息； |
|  |  | 评估任务展示：通过深度对接移动护理系统，支持动态显示待完成的护理评估任务及历史评估概要信息； |
|  |  | 任务倒计时提醒：通过深度对接移动护理系统，对于即将到期/到点任务，支持系统自动进行圆环呼吸灯提醒，支持查看剩余时间、护士姓名等相关信息； |
|  |  | 患者分类与辅助交班：根据患者的实际情况，支持对患者进行快速分类，方便护理病区交班 |
|  |  | 护理安全展示：通过深度对接移动护理系统，支持动态展示各个风险评估项目中的高危患者及其评估详情 |
|  |  | 护理转运展示：通过深度对接移动护理系统，支持动态展示病区发生的各类转运事件及相关详情； |
|  |  | 入院周年纪念日展示及提醒：支持根据系统中的护理人员信息，实时智能提醒护理人员入院周年纪念日 |
| 3 | 移动护理检查平板及配套软件 | ▲屏幕尺寸：≥11英寸（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 分辨率：≥2000*1200 |
|  |  | 亮度：≥350nits |
|  |  | 处理器：≥八核，频率≥2GHz |
|  |  | ▲系统：Android 10或以上（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 摄像头：前置≥8MP，后置≥13MP，支持闪光灯 |
|  |  | ▲内存：≥6GB RAM（提供网站截图或产品彩页证明材料） |
|  |  | 存储器：≥128GB ROM |
|  |  | ▲音频：≥4个扬声器 |
|  |  | 电池：≥7700mAh |
|  |  | 网络制式：支持Wi-Fi |
|  |  | WLAN：支持802.11 a/b/g/n/ac |
|  |  | 机身重量：≤520g |
|  |  | 数据接口：Type-C |
|  |  | 传感器：支持智能重力传感器、环境光线传感器、陀螺仪，霍尔感应，TOF |
|  |  | 防水防尘：支持≥IP52 |
|  |  | ▲基于医院当前使用的移动护理系统开发检查平板配套软件，并对本项目36台检查平板进行软件授权。 |
|  |  | 结合护理质量管理系统质量检查功能模块，实现质量检查任务在检查平板上填写提交，构建完整的护理质量PDCA管理闭环 |
|  |  | 任务管理：支持通过检查平板对质量检查任务进行管理 |
|  |  | 任务同步：支持同步分配的质量检查任务，同步完成后在检查平板上显示要调查的任务列表 |
|  |  | 移动端检查：支持护士在检查平板上进行质量检查，护士在任务明细界面对每项进行扣分及存在问题的填写 |
|  |  | 检查结果保存：支持在护士在检查平板上完成一份调查任务后，直接保存检查结果，切换下一份检查 |
|  |  | 检查结果提交：支持在任务列表界面，选中已经检查完成的任务，提交检查结果至系统PC端 |
|  |  | 检查进度查看：对于未提交的质量检查任务，支持查看未完成任务进度，以及质量检查结果明细情况 |

### 三、商务条款

说明：投标人须如实填写《商务条款偏离表》，并按招标文件的要求提供相关证明资料，提供的证明资料与投标响应情况不相符的，视为负偏离。其中带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足招标文件要求作投标无效处理。带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。

1. ▲交付期限：系指合同签订之日起至货物运抵采购人指定地点，并完成软硬件的安装、调试，验收合格交付使用的时间。具体是指：合同签订后  60  日内。

2.付款方式：

(1)签订合同后15个工作日，中标人须向采购人支付合同含税总金额的10%作为履约保证金转入医院指定账户。

(2)货到安装且完成软件安装调试，软硬件均验收合格之后,中标人提供相应增值税发票，采购人支付合同含税总金额100%；履约保证金在项目验收通过且所有软硬件正常使用一年之后一次性无息返还。如发生软硬件不能正常使用，且中标人不能维修、更换、修复等情况，采购人有权扣除部分或全部履约保证金作为赔偿。

3.售后服务的要求

（1）▲质保期：系指中标人提供的产品在非使用者人为破坏情况下，出现任何质量问题造成产品不能使用时，由中标人免费维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从合同验收合格之日起计算。具体是指合同验收合格后硬件6年内，软件1年内。

（2）中标人需指定专人对接维保服务。在质保期内，一旦发生产品质量及安装问题，中标人保证在1小时响应，4小时内赶到现场进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件，若设备维修超过12小时或紧急情况下，中标人须提供具有同样功能的设备供采购人使用。发生故障的设备或部件如需外送维修，配送费、检测费等所有相关费用均由中标人承担。

（3）★服务承诺：中标后，中标人需在5个工作日内向采购人提供所有产品的制造商或厂家授权，出具原厂质保售后服务承诺函（硬件质保六年，软件质保一年）并加盖原厂公章。如中标人无法提供，则作废标处理。

（4）保修期：系指中标人提供的产品不能正常使用时，中标人可收取费用，同时提供维修、更换以确保产品正常使用的时间期限。此时间期限从质保期期满之日起计算。具体是指质保期满后3年。

4.安装调试：中标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备软硬件均能正常使用。

5.技术培训：在系统正式投入运行之前，中标人专业技术人员须对采购人的操作人员、技术人员进行免费的、不同层次的培训，直到被培训人员能完全胜任工作要求。

6.技术资料：中标人须提供完整的运维文档、操作手册等。

四、评分规则

| 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30 |
| 2 | 技术部分 | 47 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术保障团队 | 5 | 专家打分 | 评分内容： 投标人具有良好的技术团队力量和项目实施能力，须提供证书复印件，提供满足要求的5人证明文件得满分，满分5分，少提供一人扣1分，累计扣分，扣完为止。（一人多证按照一人计算） 1、高级软件工程师认证（≥1名） 2、PMP认证工程师（≥1名） 3、信息系统项目管理师（≥1名） 4、系统分析师（≥1名） 5、软件设计师（≥1名） 评分依据： 1.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 2.要求提供技术团队成员的近三个月的社保证明（如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，但须提供社保部门出具的相关有效证明材料），社保证明资料应当至少包含养老保险，可用社保收缴部门盖章证明资料、社保窗口打印资料或社保官网截图等材料作为证明材料。 |
|  | 2 | 技术条款偏离情况 | 32 | 专家打分 | 投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得32分，其中加★项为关键需求，要求完全满足，否则招标方有权对投标方作废标处理；加▲项参数不满足，每项扣2分；其他参数不满足，每项扣1分，累计扣分，扣完为止。要求提供证明文件的不提供或不符合的不得分。 |
|  | 3 | 项目实施方案 | 5 | 专家打分 | 评分内容： 在投标文件中详细说明项目实施方案，包括 （1）实施重点难点； （2）实施计划； （3）技术方案； （4）技术培训方案； （5）人员安排方案。 评分依据： 1.服务方案每满足一项得0.4分，全部满足得2分。 2.在第1条基础上，专家根据方案的全面性、针对性、科学合理性等因素指标进一步评审： （1）实施方案内容全面； （2）实施方案内容具体； （3）实施方案科学合理； （4）实施方案针对性强； （5）实施方案可操作性强； 满足以上五项要求的为优,得3分； 满足以上四项要求的为良,得2分； 满足以上三项要求的为中,得1分； 其他情况不得分。 |
|  | 4 | 售后技术支持 | 5 | 专家打分 | 评分内容： 售后技术支持在投标文件中详细说明以下内容： （1）售后技术支持人员组织保障； （2）售后技术支持服务内容； （3）售后技术支持处理流程。 评分依据： 1.服务方案每满足一项得0.6分，三项全部满足得2分。 2.在第一条基础上，根据以下标准进行评分： 优：服务方案完善可行、内容全面具体、针对性强、可操作性强，得 3分； 良：服务方案内容较全面、针对性较强、可操作性较强，得2分； 中：服务方案内容完整性、针对性、可操作性均一般，得1分； 其他情况不得分。 |
| 3 | 商务部分 | 23 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 | 5 | 专家评分 | 投标人应如实填写《商务规格偏离表》，评审委员会根据响应情况进行打分，各项指标及要求全部满足的得5分，其中参数要求中加★项为关键需求，要求完全满足，否则招标方有权对投标方作废标处理；加▲项参数不满足，每项扣2分；其他参数不满足，每项扣1分，累计扣分，扣完为止。要求提供证明文件的不提供或不符合的不得分。 |
|  | 2 | 投标人专业认证 | 2 | 专家评分 | （一）评分内容： 投标人须通过HL7中国理事会认证，满足卫生信息交换标准（Health Level 7）。提供在有效期内的证书复印件得2分，否则不得分。 （二）评分依据： 需提供证书复印件或相关佐证材料并加盖公章，不提供或资料不符不得分。 |
|  | 3 | 投标人技术实力 | 3 | 专家评分 | 评分内容： 所投移动护理系统或移动临床信息系统须满足下列关键性能指标，每满足一项得1份，全部满足得3分。证明材料以国家信息中心软件评测中心出具的软件测试报告为准。 1、客户端入院评估、压疮评估、滑脱评估、疼痛评估的录入平均响应时间＜3s； 2、二维条码识别响应时间＜200ms，二维码识别率＞99.9%； 3、支持并发用户数＞1000；并发用户数为1000 时，系统CPU 占用率小于20%，内存使用峰值小于1GB。 （二）评分依据： 需提供检测报告复印件或相关佐证材料并加盖公章，不提供或资料不符不得分。 |
|  | 4 | 投标人软件著作权 | 4 | 专家评分 | 评分内容： 投标人自身具有类似项目软件开发能力的，每提供下列1项证书复印件得1分，4项均满足得4分。（证书颁发日期须在本项目招标文件发布日期之前） 1、移动护理相关软件著作权，须提供含有类似“移动护理”字样的证书复印件； 2、医嘱执行相关软件著作权，须提供含有类似“医嘱执行”字样的证书复印件； 3、闭环管理相关软件著作权，须提供含有类似“闭环管理”字样的证书复印件； 4、质量检查相关软件著作权，须提供含有类似“质量检查”字样的证书复印件； 评分依据： 1.要求提供有效的软件著作权证书复印件等证明材料作为得分依据。 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图）。 无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 5 | 投标人持续研发能力 | 3 | 专家评分 | （一）评分内容： 投标人具有移动护理软件或移动临床信息管理软件著作权，并提供该产品多个版本著作权，以证明投标人对产品具有持续研发和更新的能力。提供该产品2个版本（升级）的著作权，得1分；提供该产品3个版本（升级）的著作权，得2分；提供该产品4个版本（升级）的著作权，得3分。 （二）评分依据： 需提供软件著作权证书复印件等证明材料作为得分依据，不提供或资料不符不得分。 |
|  | 6 | 投标人同类业绩 | 2 | 专家打分 | （一）评分内容： 自2020年以来（以合同签订时间为准），投标人与本项目类似的业绩案例，每个案例至少包含本次招标清单中1种或以上软件（软件名称类似即可，无需完全一致），提供合同关键页等证明资料。每提供一份得1分，最高得2分。 （二）评分依据： 1.要求提供有效的合同关键页复印件等证明材料作为得分依据。 2.以上资料须按要求提供扫描件（或官方网站截图）。 无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 7 | 诚信 | 4 | 专家评分 | 根据《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市政府采购供应商诚信管理暂行办法操作细则〉的通知》（深财购[2017]42号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。 |